| PROJEKTNI ZADATAK |  |
| --- | --- |
| za izradu projektne dokumentacija Stambene zgrade |  |

MJESTO I DATUM IZRADE:

Vinkovci, lipanj 2025. god.

SADRŽAJ

1.	OPĆI DIO	3

1.1.	NAZIV DOKUMENTACIJE	3

1.2.	PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA	3

1.3.	VREMENSKI PLAN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DINAMIKA DOSTAVE	3

2.	ZAHTJEVI PREMA PROJEKTANTU	4

2.1.	ZAHTJEVI NARUČITELJA	4

2.1.1.	SMJEŠTAJ GRAĐEVINE I OBLIKOVANJE	4

2.1.2.	ORGANIZACIJA PROSTORA	4

2.1.3.	VANJSKO UREĐENJE	4

2.1.4.	INFRASTRUKTURA	4

2.2.	OBUHVAT USLUGE	5

2.2.1.	ZAJEDNIČKA MAPA PROJEKATA	5

2.2.2.	IZRADA GEODETSKOG ELABORATA U SVRHU ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA NOVU ZGRADU	5

2.2.3.	PRISTUP ZGRADI	6

2.2.4.	IZRADA IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA	6

2.2.5.	IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I POTREBNIH ELABORATA ZA ISHOĐENJE PRAVOVALJANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE:	6

2.2.6.	POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA ZA GRAĐENJE GRAĐEVINE ZA KOJU SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA	7

2.2.7.	ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE	7

2.3.	SPECIFIČNI ZAHTJEVI ZA GLAVNI PROJEKT PO STRUKAMA	7

2.3.1.	ZAHTJEV ZA GLAVNI ARHITEKTONSKI I GRAĐEVINSKI PROJEKT	7

2.3.2.	ZAHTJEV ZA GLAVNI STROJARSKI PROJEKT	8

2.3.2.1.	ZAHTJEV ZA KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU	8

2.3.3.	ZAHTJEV ZA GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	9

2.3.3.1.	ZAHTJEV ZA NAPAJANJE IZMJENIČNIM NAPONIMA I SUTAVI BESPREKIDNIH NAPAJANJA	9

2.3.4.	ZAHTJEVI ZA GLAVNI PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU I ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE	10

2.3.5.	ZAHTJEVI ZA ISKAZNICU ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE	10

2.3.6.	ZAHTJEVI ZA PROJEKT FOTONAPONSKIH SUSTAVA	10

2.3.7.	ZAHTJEVI ZA ELABORATE	10

2.3.7.1.	GEODETSKI ELABORAT ZA PROVEDBU GRAĐEVINSKE DOZVOLE	10

2.3.7.2.	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA	10

2.3.7.3.	ELABORAT ZAŠTITE NA RADU	10

3.	GRAFIČKI PRILOG	11

3.1.	IZVADAK IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	11

3.2.	IZVADAK IZ KATASTRA	11

- OPĆI DIO

  - NAZIV DOKUMENTACIJE

Projektni zadatak, Izgradnja stambene zgrade (P+1) te upravno‐pravni postupci prije građenja.

  - PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Projektnim zadatkom traži se izrada projektne dokumentacije za izgradnju stambene zgrade (P+1), te u ime Investitora provođenje upravno-pravnih postupaka koji prethode građenju.

S ciljem kvalitetne izrade projektno – tehničke dokumentacije i sagledavanja svih potrebnih aspekata opisani su postojeće stanje, projektni zadatak i planirani zahvat na temelju čega će se pristupiti izradi projektno-tehničke dokumentacije.

Namjena zgrade je stambena i koristit će se za stanovanje.

Temeljem ovog projektnog zadatka treba:

- izraditi geodetski elaborat u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju čije će podloge biti sastavni dio predmetnog Glavnog projekta

- utvrditi stanje u prostoru, izraditi smjernice i ishoditi podloge potrebne za izradu projekta

- uskladiti idejno arhitektonsko rješenje i prezentirati Naručitelju,

- ovisno o prostornom planu uređenja i Zakonu o gradnji razmotriti mogućnosti i ostvarenje prava pristupa zgradi s više strana

- izraditi Glavni projekt vodeći računa da izgrađena zgrada bude prema kriterijima za nZEB (zgrada gotovo nulte energije),

- u tu svrhu prikupiti i sve potrebne potvrde i izraditi sve elaborate koji se traže od nadležnog upravnog tijela

- spomenutom projektnom dokumentacijom se planira izgradnja zgrade stambene namjene (P+1).

  - VREMENSKI PLAN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DINAMIKA DOSTAVE

Pod traženim uslugama podrazumijevaju se sve aktivnosti na projektu, uključivo i izrada podloga, elaborata i sl. koji eventualno nisu navedeni u ovoj dokumentaciji, a proizlaze iz upravno-pravnog postupka ishođenja predmetne građevinske dozvole i kao takve su uključene u ukupnu cijenu ponude.

Ukupni rok za izradu predmetne dokumentacije je 90 dana.

Naručitelj će temeljem potpisanog ugovora uvesti Pružatelja usluge u posao o čemu će sastaviti

,,Zapisnik o uvođenju Pružatelja usluge u posao izrade glavnog projekta i ostalih navedenih usluga za izgradnju stambene zgrade".

Konačnu verziju dokumentacije glavnog projekta Projektant treba dostaviti u 1 (jednom) primjerku u papirnatom obliku i 1 (jedan) primjerak u elektroničkom zapisu u „pdf“ formatu na mediju za pohranu podataka.

Tekstualni dio dokumentacije treba izraditi programom koji podržava “doc“ format, tablice trebaju biti u „xls“ formatu, a nacrti u „dwg“ formatu.

Projektant je dužan dostaviti projekt u 1 (jednom) primjerku u papirnatom tvrdom uvezu.

- ZAHTJEVI PREMA PROJEKTANTU

  - ZAHTJEVI NARUČITELJA

Zgrada će biti stambene namjene, te će sa pripadajućom građevinom biti smještena na katastarskoj čestici k.č.br.742. Zgrada treba zadovoljiti sve potrebe za kvalitetnim i funkcionalnim radnim okruženjem.

    - SMJEŠTAJ GRAĐEVINE I OBLIKOVANJE

- Stambena zgrada se planira graditi na dijelu k.č.br.742,  koja se nalazi u mjestu Vinkovci, Grad Vinkovci, koja je u vlasništvu CZPUZ SV. ANA, posjed udjela 1/1. U Prostornom planu uređenja Grada Vinkovaca spomenuta katastarska čestica je u području mješovite namjene.

- Od pružatelja usluge se traži da u ime Naručitelja vodi postupak formiranja građevne čestice unutar građevinskog područja, površine i oblika koji omogućavaju njeno racionalno korištenje sukladno odredbama aktualnog Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca, broj 06/06, 05/21, 06/21 – pročišćeni tekst), lokacija se nalazi u zoni M2 – pretežito poslovna kao i potrebama Naručitelja koji se u ovom tekstu navode;

- Sukladno odredbama prostornog plana na snazi potrebno je projektirati samostojeću stambenu zgradu (P+1). Planirana bruto površina pojedine etaže cca. 170 m2

    - ORGANIZACIJA PROSTORA

- Potrebno je osmisliti prostor formiranjem sljedećih funkcionalno-prostornih jedinica:

- Sobe za 8 korisnika (smještajni prostor do max. 2 kreveta, na katu 3 dvokrevetne sobe i dvije jednokrevetne)

- kupaonica s toaletom + odvojeni toalet- na 1. etaži, a u prizemlju toalet s tuš kabinom

- kuhinja

- blagovaonica

- dnevni boravak

- vešeraj/kotlovnica

- ostava

- soba za posjete (pristupačnost invalidima osigurana)

- natkrivena terasa povezana sa zajedničkim prostorom u prizemlju

- vanjska ostava za kosilicu i vrtni alat

- natkriveno parkirno mjesto za osobni automobil

Upotrijebljeni materijali trebaju biti primjereni namjeni građevine, predviđenom oblikovanju i usklađeni s krajolikom. Preporuča se korištenje građevinskih materijala karakterističnih za lokalno podneblje.

    - VANJSKO UREĐENJE

Ovisno o detaljnom prostornom planu uređenja i Zakonu o gradnji razmotriti mogućnosti i ostvariti priključenje građevne cestice, odnosno zgrade na prometnu površinu;

Generalni urbanistički plan grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca 06/06, 05/21, 06/21 – pročišćeni tekst).

Pristupi i površine trebaju biti prilagođeni osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću;

Dvorište, staze i pristupi trebaju biti popločeni (kamenom ili betonskom galanterijom);

Predvidjeti zelene površina koje će se ozeleniti autohtonim biljnim vrstama;

Na zemljištu izvan zone zahvata ne predviđaju se radovi kojima bi se narušavala postojeća prizemna vegetacija.

    - INFRASTRUKTURA

- Način i uvjete priključenja građevine na javno-prometnu površinu, komunalnu infrastrukturu i druge elemente važne za zahvat u prostoru treba odrediti prema posebnim propisima

- Kanalizacijska mreža

- Posebnim sustavom treba riješiti odvodnju oborinskih voda;

- Zgradi treba osigurati priključak na vodoopskrbni sustav kao i vodovodne kućne priključke;

- Vodovodna instalacija će se priključiti na javni vodovod.

- Treba predvidjeti hidrantsku mrežu prema zahtjevima zaštite od požara;

- Posebni uvjeti građenja će biti utvrđeni od javnopravnih tijela i oni trebaju biti sastavni dio glavnog projekta i građevinske dozvole;

  - OBUHVAT USLUGE

Temeljem ovog projektnog zadatka, gdje je u prethodnim poglavljima Naručitelj naveo zahtjeve potrebne za organizaciju prostora odnosno obuhvat zahvata u prostoru, potrebno je ishoditi i/ili izraditi sljedeće:

    - ZAJEDNIČKA MAPA PROJEKATA

U prvoj mapi mora biti popis svih knjiga projekata i zajednički tehnički opis koji daje opis građevine sa sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji građevina te sa sažetim opisom načina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na određenoj lokaciji (prostorno planskoj dokumentaciji) i mora sadržavati sve što je navedeno u Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/2019, 65/20) kao sto je:

- lokacija građevine

- opis oblika i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru, odnosno uvjete za formiranje građevne čestice ako se njeno formiranje određuje građevinskom dozvolom

- opis oblika i veličine te smještaja jedne ili više građevina na građevnoj čestici

- opis namjene građevine

- opis načina priključenja na prometnu površinu

- opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu

- uvjete za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad

- iskaz građevinske (bruto) površine izračunate prema posebnom propisu kojima se uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade

- druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru

- podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima

- zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja

- situacija kojom se prikazuje položaj cjelokupne građevine u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim građevinama mjerodavnim za njezino tehničko rješenje:

    - geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata i

    - geodetsku situaciju građevne čestice te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, u položajnom smislu, kojom se prikazuje položaj cjelokupne građevine u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim građevinama mjerodavnim za njezino tehničko rješenje

    - IZRADA GEODETSKOG ELABORATA U SVRHU ISHOĐENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA NOVU ZGRADU

Geodetski elaborat kojim se određuje oblik i veličina građevne cestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne iii vise građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata koji sadržava podloge potrebne za ishođenje građevinske dozvole navedene u čl.70. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 145/24). Elaborat treba napraviti sukladno Pravilniku o geodetskim elaboratima (NN 59/2018, 112/18).

    - PRISTUP ZGRADI

U skladu s namjenom objekata, potrebno je urediti pristupno dvorište i vrt.

    - IZRADA IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA

U suradnji s Naručiteljem potrebno je izraditi 2 varijante Idejnog-arhitektonskog rješenja sa sljedećim sadržajem:

- položajno rješenje pristupne ceste, operativnih površina i parkirališta

- položajno rješenje zgrade sa tlocrtnim dimenzijama

- opis priključenja parcele na komunalnu infrastrukturu

- opis materijala

- osnovni podatci o prostornim gabaritima građevine

- osnovna funkcionalna i organizacijska shema

- osnovna obilježja tlocrtnog rješenja

- osnovne elemente oblikovanja

- osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumen)

    - IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I POTREBNIH ELABORATA ZA ISHOĐENJE PRAVOVALJANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE:

- Projektno-tehničku dokumentaciju izraditi na osnovu odabira idejnog arhitektonskog rješenja,  koja sadrži slijedeće mape projekata:

  - Konačno idejno rješenje

  - Glavni projekt:

    - Arhitektonski projekt

    - Građevinski projekt

    - Strojarski projekt

    - Elektrotehnički projekt

  - Troškovnik

  - Elaborati:

    - ZNR I ZOP izrađuju se prema potrebi utvrđenoj u posebnim uvjetima javnopravnih tijela

- 1. mapa glavnog projekta sadrži izjave tražene Zakonom o gradnji

  - Izjavu projektanta i glavnog projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s Prostornim planom Grada Vinkovaca, posebnim uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke.

- Osim navedenih izjava MAPA 1 glavnog projekta za građevinsku dozvolu kojom se određuje oblik i veličina građevinske čestice, odnosno obuhvat u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici treba sadržavati dijelove iz geodetskog elaborata za provedbu građevinske dozvole i to:

  - geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata

  - potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat iz prethodnog stavka predan na pregled i potvrđivanje

  - geodetsku situaciju građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili vise građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu

  - potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potpisivanje

  - popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru, te jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GLM formatu

- Konačan popis i sadržaj mapa glavnog projekta i potrebnih elaborata ako treba projektant je dužan dopuniti i uskladiti s Naručiteljem.

- Projektantu se stavlja u obavezu osigurati reviziju glavnog projekta ako je revizija potrebna i za to pribaviti pisanu izjavu o reviziji projekta ovjeru od revidenta kvalificiranim elektroničkim potpisom

- Treba izraditi detaljni troškovnik, objedinjen i numeriran po poglavljima (vrstama radova) i izrađen sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

    - POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA ZA GRAĐENJE GRAĐEVINE ZA KOJU SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

- Projektant treba priložiti zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja tijelu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole za predmetnu zgradu,

- Uz zahtjev treba priložiti opis i grafički prikaz izrađen u elektroničkom obliku i ovjeren elektroničkim potpisom kao i potrebne podatke za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja,

    - ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Osim predaje projekata za dozvole i suglasnosti, Projektantu se stavlja u obavezu da u ime Investitora pokrene postupak izdavanja građevinske dozvole. Sve izmjene i dopune projektne dokumentacije koje proizlaze iz Upravno-pravnog postupka Pružatelj usluge je dužan izvršiti bez dodatne novčane naknade.

  - SPECIFIČNI ZAHTJEVI ZA GLAVNI PROJEKT PO STRUKAMA

    - ZAHTJEV ZA GLAVNI ARHITEKTONSKI I GRAĐEVINSKI PROJEKT

Glavni arhitektonski i građevinski projekt obuhvaćaju sljedeće poslove:

- izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke. građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja kao i integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata

- opis građevine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

- grafički prikaz cjelokupnog projekta, razrađeni, potpuni nacrti glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata

- dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola; razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima

- proračun troškova i detaljno razrađen troškovnik s projektantskom cijenom za svaku stavku

- izrada Programa kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnih (bitnih) zahtjeva za građevinu tijekom građenja i održavanja građevine

- izrada posebnih tehničkih uvjeta gradnje

- razrada mjera zaštite okoliša

- razrada projekta u pogledu temeljnih zahtjeva za građevinu: mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša ljudi, sigurnosti i pristupačnost tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja energijom i očuvanja topline te održive uporabe prirodnih izvora.

- objedinjavanje svih projektnih podloga, dopunjavanje i prilagođavanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka.

- glavni projekt sadrži tekstualni i grafički dio sa svim potrebnim prilozima propisanim Pravilnikom.

    - ZAHTJEV ZA GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

      - ZAHTJEV ZA KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU

Za potrebe grijanja, hlađenja i ventilacije nove stambene zgrade potrebno je izraditi glavni projekt strojarskih (termotehničkih instalacija).

Pri izradi projektne dokumentacije, istu je potrebno uskladiti s arhitektonskim i građevinskim projektom, projektom vode i kanalizacije te projektom električnih instalacija.

Potrebno je predvidjeti slijedeće zasebne sustave klimatizacije slijedećih prostora u predmetnoj građevini:

        - Sustav koji obuhvaća: sobe, dnevni boravak, blagovaonicu, kuhinju

Potrebno predvidjeti ventilaciju slijedećih prostora:

- Kuhinja, blagovaonica, dnevni boravak, WC

- Radna soba

Kod izbora rješenja i pojedinih sustava, osim tehničke problematike, potrebno je voditi računa i o ekonomičnosti, komforu i pogonskoj sigurnosti. Kod izrade projektne dokumentacije naročitu pažnju treba obratiti na koordinaciju projektanata i pravovremeno davanje podataka i postavljanje zahtjeva projektantu arhitektonsko - građevinskog dijela u pogledu prostornih rješenja za smještaj postrojenja.

Ovo se odnosi i na suradnju sa projektantima unutrašnjeg uređenja prostora i ostalih instalacija.

Potrebno je obvezno primijeniti mjere energetske učinkovitosti, uključujući odgovarajuću toplinsku izolaciju same građevine te pojedinih dijelova termotehničkih sustava. Također je nužno koristiti kvalitetno ostakljenje s ograničenjem površine, uz osiguranje adekvatne zaštite od prekomjernog sunčevog zračenja (insolacije).

Unutarnje projektne temperature i mikroklimatske uvjete predvidjeti prema Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada, NN 105/2020.

Strojarski projekt izraditi sukladno Zakonu o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19 i Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN broj 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18, 102/20.

Strojarski projekt uskladiti s Projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, te u sklopu izrade Strojarskog projekta sudjelovati u izradi Energetske iskaznice građevine.

Pri izradi strojarskog projekta primjenjivati obnovljive izvore energije, te poštivati zadane nZEB smjernice. Oprema predviđena projektnim rješenjima mora biti u skladu s važećom energetskom regulativom.

Sastavni dio projekta prateći građevinski i elektro radovi.

U projektu treba dati kompletan opis rada novog klimatizacijskog sustava sa opisom svih upravljačkih i nadzornih funkcija u sustavu. Uz tehničko rješenje uz projektnu dokumentaciju treba priložiti sve obvezne proračune (proračun toplinskih gubitaka, dimenzioniranje toplinske-električne snage, proračune vezane uz elektro dio projekta - priključka na mrežu tj. izvor napajanja).

U specifikaciji opreme i radova potrebno je dati prikaz sve predviđene opreme, materijala i radova prema vrsti, jedinici mjera i količinama, do pune funkcionalnosti sustava, čije je rješenje dano projektnom dokumentacijom.

Potrebno je dati procjenu investicije, odnosno detaljne troškovnike opreme, radova i usluga u skladu sa specifikacijama.

U projektu nacrti trebaju prikazivati:

- dispozicijske nacrte opreme, te razvoda cijevi i kablova po građevinskim cjelinama,

- blok shemu sustava,

- elektro sheme spajanja opreme kako na niskonaponsku elektroinstalaciju tako i međusobno,

- shema spajanja buduće opreme na gromobransku instalaciju,

- izvedbene detalje montaže i spajanja,

- značenje simbola i znakova.

Klimatizaciju i ventilaciju sustava prostorije za pohranu tehničke i poslovne dokumentacije, minimalne površine od 3,00 m2, koja udovoljavati svim specifičnim zahtjevima svoje namjene, a sve prema Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatske elektroprivrede d.d., bilten broj 398 od 14.03.2017.g.

    - ZAHTJEV ZA GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

      - ZAHTJEV ZA NAPAJANJE IZMJENIČNIM NAPONIMA I SUTAVI BESPREKIDNIH NAPAJANJA

Sukladno odabranom rješenju, potrebno je ishoditi odgovarajuće uvjete i napraviti proračune.

Potrebno je predvidjeti smještaj kompletno cijele elektrotehničke opreme i prikazati kompletne kabelske trase. Projektant treba predvidjeti ormar sa brojilom električne energije s vanjske strane ograde. Od ormara sa brojilom predvidjeti kabelsku vezu prema glavnom razdjelnom ormaru cijele zgrade.

Unutar energetske prostorije treba predvidjeti glavni razdjelni ormar cijele zgrade (samostojeći ormar), u kojemu treba biti ugrađena oprema za isključenje napajanja cijele zgrade u slučaju požara, te ormar treba biti povezan sa sustavom vatrodojave. Ormar treba biti opremljen termostatom, higrostatom, grijačem, zaštitnim prekidačima, odvodnicima prenapona, stezaljkama, bakrenom sabirnicom, uvodnicama...

Svaka prostorija treba imati svoj samostalni razdjelni ormarić, a koji će biti napojen iz glavnog razdjelnog ormara. Svaki razdjelni ormarić treba biti opremljen RCD sklopkom i pripadajućim automatskim zaštitnim prekidačima odvodnicima prenapona za istu prostoriju. Svi razdjelni ormarići trebaju biti za podžbuknu montažu.

U glavnom razdjelnom ormaru predvidjeti spoj na integriranu sunčanu elektranu na krovu zgrade, pretežno za vlastite potrebe Naručitelja.

Sva veća trošila kao npr. sustav grijanja i hlađenja, pomoćni objekti, ormarić vanjske rasvjete predvidjeti napajanje direktno iz glavnog razdjelnog ormara.

Sve potrebne proračune projektant će izvršiti na osnovu broja potrošača koji će ovisiti o arhitektonskom rješenju (broj radnika, broj prostorija).

Zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja vršiti prekidačima, a zaštitu od indirektnog dodira RCD sklopkama.

Također voditi računa o uzemljenju svih metalnih masa kao i o izjednačenju potencijala.

Sva rasvjeta treba biti LED izvedbe. Unutarnja rasvjeta mora biti topla bijela (cca 4000K). Projektant treba projektirati sigurnosnu rasvjetu, autonomije rada od tri sata. Projektant treba izvršiti proračun rasvjete (unutarnje, vanjske i sigurnosne).

Projektant treba razraditi vanjsku rasvjetu zgrade i cijeloga kruga unutar ograde. Vanjska rasvjeta mora biti upravljana iz posebnog ormarića vanjske rasvjete koji će se nalaziti unutar energetske prostorije. Predvidjeti mogućnost upravljanja vanjskom rasvjetom ručno te automatski preko satnog mehanizma i svjetlosne sonde.

Ormarić treba biti opremljen pripadajućim automatskim zaštitnim prekidačima i preklopkama za grupe vanjske rasvjete.

UPS će se napajati iz glavnog razvodnog ormara zgrade. U prostoriji gdje je smješten UPS će se smjestiti i razvodni ormar UPS-a. Razvodni ormar će također biti napojen iz glavnog razvodnog ormara zgrade, te na istome predvidjeti preklopku za premoštenje UPS-a i napajanje trošila direktno sa mreže (u slučaju kvara UPS-a). Projektant je dužan dati rješenje daljinskog isključenja razvodnog ormara UPS-a u slučaju požara ili za neke druge potrebe.

Sva trošila koja se napajaju sa UPS-a trebaju biti direktno napojena iz razvodnog ormara UPS-a. Autonomija UPS-a treba biti minimalno 60 minuta.

Projektant treba surađivati sa drugim projektantima, te uskladiti elektrotehničke projekte sa drugim dokumentima i projektima, kao sto je elaborat zaštite od požara, arhitektonski projekt.

Troškovnički treba predvidjeti uz opremu, usluge i radove te sva potrebna zakonska ispitivanja na novim NN razvodima.

    - ZAHTJEVI ZA GLAVNI PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU I ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE

Predmetni Glavni projekt zgrade treba napraviti u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20) Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 ..)

    - ZAHTJEVI ZA ISKAZNICU ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

Prema Direktivi 2010/31/EU od 19.svibnja 2010. i zakonodavnim okvirima RH o energetskoj učinkovitosti zgrada potrebno je predmetnu zgradu izgraditi prema kriterijima za zgrade gotovo nulte energije (nZEB).

Zgradu je treba projektirati na način da njezine energetske potrebe budu sto nize. Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinske zaštite zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi

    - ZAHTJEVI ZA PROJEKT FOTONAPONSKIH SUSTAVA

Treba napraviti energetsku i financijsku bilancu koja će dati uvid u korisnost ugradnje solarnih panela na zgradu.

Predvidjeti mrežni fotonaponski sustav lociran na krovištu predmetne zgrade, Sustav bi se koristio za rasvjetu, grijanje tople vode u sanitarnim prostorima, kuhinji, napajanje manjih trošila u zgradi i za vanjsku rasvjetu.

Projekt elektrotehničkih instalacija izraditi na temelju arhitektonskih podloga, te u ime Naručitelja treba zatražiti EES o priključenju objekta.

Sukladno važećim zakonima i propisima, projektiranje treba povjeriti ovlaštenom projektantu.

Projekt treba sadržavati poglavlja: proračun instalirane snage elektrane, simulaciju energetske isplativosti, odabir fotonaponskih modula, proračun presjeka kabela, odabir tipa invertera (pretvarača), zaštitu od munje, prednapona i nadstruje, zaštita od električnog udara.

    - ZAHTJEVI ZA ELABORATE

Izrađuju se prema potrebi utvrđenoj u posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

      - GEODETSKI ELABORAT ZA PROVEDBU GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Zahtjevi su navedeni u točki 2.2.2. ove dokumentacije.

      - ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

Sukladno Pravilniku o sadržaju elaborata zaštite od požara potrebno je izraditi pripadajući elaborat zaštite od požara. U suradnji s glavnim projektantom Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara izrađuje stručna osoba ovlaštena po posebnom propisu.

      - ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Elaborat zaštite na radu treba dati prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. U smislu propisa ovaj elaborat zaštite treba izraditi za sve građevine namijenjene radu.

- GRAFIČKI PRILOG

  - IZVADAK IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

Kartografski prikaz: 1. Korištenje i namjena prostora

U važećoj planskoj dokumentaciji, GUP-a Grada Vinkovaca (Službeni glasnik Grada Vinkovaca, broj 06/06, 05/21, 06/21 – pročišćeni tekst), lokacija se nalazi u zoni M2 – pretežito poslovna.

U zonama namijenjenim za mješovitu namjenu predviđa se gradnja ili rekonstrukcija obiteljske kuće, višeobiteljske stambene – zadržavanje i rekonstrukcija postojećih, višestambene, pomoćne, javne i društvene, sportsko – rekreacijske – otvoreni/zatvoreni sportsko - rekreacijski sadržaji, tereni, grade, građevine i sl.

Mješovita namjena (narančasta) M2

- M1 – pretežito stambena

– M2 – pretežito poslovna

- M2a – pretežito poslovna sa središnjim funkcijama

Sve navedeno ukazuje da u sklopu planirane lokacije je moguće ostvariti novoplanirani sadržaj smještajne zgrade.

  - IZVADAK IZ KATASTRA